## Лист1
Информация об аварийных отключениях электрической энергии, произошедших на объектах ООО "Энергетическая компания "Радиан" за 2019г.
Месяц | Номер прекращения передачи электрической энергии | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Объем недопоставленной в результате отключений электрической энергии, кВтч | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код технической причины повреждения оборудования | Мероприятия по устранению причин отключения | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) *
январь | 1 | ПС 110 кВ Западная | РП | 08-50, 2019.01.05 | 09-25, 2019.01.05 | В | 0.583 | 1 | 170.6 | 99.4598 | Запись в оперативном журнале от 08-50, 2019.01.05 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
февраль | отключений нет
март | отключений нет
апрель | 2 | ПС 110 кВ Западная | РП | 00-01, 2019.04.02 | 02-05 2019.04.02 | В | 2.066 | 1 | 128.9 | 266.3074 | Запись в оперативном журнале от 00-01, 2019.04.02 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 3 | ПС 110 кВ Западная | РП | 06-25, 2019.04.02 | 11-57 2019.04.02 | В | 5.533 | 1 | 156.4 | 865.3612 | Запись в оперативном журнале от 06-25, 2019.04.02 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
май | 4 | ПС 110 кВ Западная | РП | 10-21, 2019.05.07 | 11-30 2019.05.07 | В | 1.15 | 1 | 36.3 | 41.745 | Запись в оперативном журнале от 10-21, 2019.05.07 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 5 | ПС 110 кВ Западная | РП | 09-25, 2019.05.31 | 10-32 2019.05.31 | В | 1.116 | 1 | 21.6 | 24.1056 | Запись в оперативном журнале от 09-25, 2019.05.31 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
июнь | отключений нет
июль | 6 | ПС 110 кВ Западная | РП | 05-11, 2019.07.13 | 07-30, 2019.07.13 | В | 2.316 | 1 | 85.1 | 197.0916 | Запись в оперативном журнале от 05-11, 2019.07.13 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 7 | ПС 110 кВ Западная | РП | 06-30, 2019.07.25 | 07-10, 2019.07.25 | В | 0.666 | 1 | 2941.2 | 1958.8392 | Запись в оперативном журнале от 06-30, 2019.07.25 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
август | 8 | ПС 110 кВ Западная | РП | 03-35, 2019.08.18 | 07-44, 2019.08.18 | В | 4.15 | 1 | 15.57 | 64.6155 | Запись в оперативном журнале от 03-35, 2019.08.18 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 9 | ПС 110 кВ Западная | РП | 10-33, 2019.08.27 | 11-13, 2019.08.27 | В | 0.666 | 1 | 118.4 | 78.8544 | Запись в оперативном журнале от 10-33, 2019.08.027 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
сентябрь | 10 | ПС 110 кВ Западная | РП | 03-40, 2019.09.08 | 06-00, 2019.09.08 | В | 2.333 | 1 | 28 | 65.324 | Запись в оперативном журнале от 03-40, 2019.09.08 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 11 | ПС 110 кВ Западная | РП | 12-30, 2019.09.16 | 13-00, 2019.09.16 | В | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | Запись в оперативном журнале от 12-30, 2019.09.16 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 12 | ПС 110 кВ Западная | РП | 11-12, 2019.09.17 | 13-30, 2019.09.17 | В | 2.3 | 1 | 218 | 501.4 | Запись в оперативном журнале от 11-12, 2019.09.17 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 13 | ПС 110 кВ Западная | РП | 08-55, 2019.09.23 | 12-30, 2019.09.23 | В | 3.583 | 1 | 131 | 469.373 | Запись в оперативном журнале от 08-55, 2019.09.23 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 14 | ПС 110 кВ Западная | РП | 05-45, 2019.09.24 | 08-00, 2019.09.24 | В | 2.25 | 1 | 224 | 504 | Запись в оперативном журнале от 05-45, 2019.09.24 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
октябрь | 15 | ПС 110 кВ Западная | РП | 12-13, 2019.10.24 | 13-00, 2019.10.24 | В | 0.783 | 1 | 27.7 | 21.6891 | Запись в оперативном журнале от 12-13, 2019.10.24 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
ноябрь | 16 | ПС 110 кВ Западная | РП | 16-42, 2019.11.03 | 09-46, 2019.11.04 | В | 17.066 | 1 | 150.6 | 2570.1396 | Запись в оперативном журнале от 16-42, 2019.11.03 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
декабрь | 17 | ПС 110 кВ Западная | РП | 03-45, 2019.12.14 | 03-55, 2019.12.14 | В | 0.166 | 1 | 204.7 | 33.9802 | Запись в оперативном журнале от 03-45, 2019.12.14 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 18 | ПС 110 кВ Западная | РП | 05-30, 2019.12.09 | 06-50, 2019.12.09 | В | 1.333 | 1 | 120.3 | 160.3599 | Запись в оперативном журнале от 05-30, 2019.12.09 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
|  |  | недопоставлено энергии кВтч |  |  |  | 48.56 | 19 | 4290.07 | 7930.1455
[5 empty] | 1 кв | 1 кв | 0.583 | 1 | 170.6 | 99.4598
[5 empty] | 2 кв | 2 кв | 9.865 | 4 | 343.2 | 1197.5192
[5 empty] | 3 кв | 3 кв | 18.764 | 10 | 3776.27 | 3846.9977
[5 empty] | 4 кв | 4 кв | 19.348 | 4 |  | 2786.1688
Вид |  | П - плановое |  |  | * Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности:
отключения: |  | А - аварийное |  |  | 0 - нет, в случае если отключение вызвано повреждением электрооборудования потребителя, или по его вине (заявке)
|  | В - внеплановое |  |  | 1 - да, в случае если отключение связано с повреждением электрооборудования сетевой организации