## Лист1
Информация об аварийных отключениях электрической энергии, произошедших на объектах ООО "Энергетическая компания "Радиан" за 2020 г.
Месяц | Номер прекращения передачи электрической энергии | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Объем недопоставленной в результате отключений электрической энергии, кВтч | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код технической причины повреждения оборудования | Мероприятия по устранению причин отключения | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) *
январь | 1 | ПС 110 кВ Западная | РП | 09-00, 2020.01.10 | 09-32, 2020.01.10 | В | 0.533 | 1 | 248.94 | 132.685 | Запись в оперативном журнале от 09-00, 2020.01.10 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 2 | ПС 110 кВ Западная | РП | 05-00, 2020.01.25 | 13-30, 2020.01.25 | В | 8.5 | 1 | 291.96 | 2481.66 | Запись в оперативном журнале от 12-10, 2020.01.28 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
февраль | 1 | ПС 110 кВ Западная | РП | 04-00, 2020.02.22 | 14-35, 2020.02.22 | В | 10.583 | 1 | 3 | 31.749 | Запись в оперативном журнале от 04-00, 2020.02.22 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 2 | ПС 110 кВ Западная | РП | 06-15, 2020.02.22 | 13-50, 2020.02.22 | В | 7.583 | 1 | 322 | 2441.726 | Запись в оперативном журнале от 06-15, 2020.02.22 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
март | отключений нет
|  |  | недопоставлено энергии кВтч |  |  |  | 0 | 4 | 865.9 | 3463.6
[5 empty] | 1 кв | 1 кв |  | 4 | 865.9 | 5087.82
[5 empty] | 2 кв | 2 кв |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 3 кв | 3 кв |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 4 кв | 4 кв |  | 0 |  | 0
Вид |  | П - плановое |  |  | * Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности:
отключения: |  | А - аварийное |  |  | 0 - нет, в случае если отключение вызвано повреждением электрооборудования потребителя, или по его вине (заявке)
|  | В - внеплановое |  |  | 1 - да, в случае если отключение связано с повреждением электрооборудования сетевой организации
апрель | 1 | ПС 110 кВ Западная | РП | 11-10, 2020.04.01 | 11-16, 2020.04.01 | В | 0.1 | 1 | 52 | 5.2 | Запись в оперативном журнале от 11-10, 2020.04.01 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 2 | ПС 110 кВ Западная | РП | 05-18, 2020.04.20 | 05-32, 2020.04.20 | В | 0.233 | 1 | 5 | 1.165 | Запись в оперативном журнале от 05-20, 2020.04.20 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
май | отключений нет
июнь | 1 | ПС 110 кВ Западная | РП | 13-35, 2020.06.01 | 14-20, 2020.06.01 | В | 0.75 | 1 | 426 | 319.5 | Запись в оперативном журнале от 13-35, 2020.06.01 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 2 | ПС 110 кВ Западная | РП | 04-55, 2020.06.05 | 05-55, 2020.06.05 | В | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | Запись в оперативном журнале от 04-55, 2020.06.05 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
| 3 | ПС 110 кВ Западная | РП | 05-00, 2020.06.08 | 05-50, 2020.06.08 | В | 0.833 | 1 | 31 | 25.823 | Запись в оперативном журнале от 05-00, 2020.06.08 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
июль | 1 | ПС 110 кВ Западная | РП | 03-04, 2020.07.01 | 03-49, 2020.07.01 | В | 0.75 | 12 | 1846 | 1384.5 | Запись в оперативном журнале от 03-50, 2020.07.01 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
август | отключений нет
сентябрь | отключений нет
октябрь | отключений нет
ноябрь | отключений нет
Декабрь | 1 | ПС 110 кВ Западная | РП | 12-20, 2020.12.22 | 12-25, 2020.12.22 | В-13 | 0.083 | 1 | 1220 | 101.26 | Запись в оперативном журнале от 12-20, 2020.12.22 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
|  | недопоставлено эл.энергии,кВч |  |  |  |  | 30.948 | 22 | 4447.1 | 6926.468
[6 empty] | 1 кв. | 27.199 | 4 | 865.9 | 5087.82
[6 empty] | 2 кв. | 2.916 | 5 | 515.2 | 352.888
[6 empty] | 3 кв. | 0.75 | 12 | 1846 | 1384.5
[6 empty] | 4 кв. | 0.083 | 1 | 1220 | 101.26
Вид
|  | отключения: |  | П - плановое
А - аварийное
В - внеплановое
* Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности:
0 - нет, в случае если отключение вызвано повреждением электрооборудования потребителя, или по его вине (заявке)
1 - да, в случае если отключение связано с повреждением электрооборудования сетевой организации