## Лист1
Информация об аварийных отключениях электрической энергии, произошедших на объектах ООО "Энергетическая компания "Радиан" за 2021 г.
Месяц | Номер прекращения передачи электрической энергии | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Объем недопоставленной в результате отключений электрической энергии, кВтч | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код технической причины повреждения оборудования | Мероприятия по устранению причин отключения | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) *
январь |  | отключений нет
февраль |  | отключений нет
март |  | отключений нет
апрель |  | отключений нет
май |  | отключений нет
июнь |  | ПС 110 кВ Западная | РП | 03-45, 2021.06.27 | 06-15, 2021.06.27 | В | 2.5 | 1 | 310 | 775 | Запись в оперативном журнале от 03-45, 2021.06.27 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
|  | ПС 110 кВ Западная |  | 05-35, 2021.06.27 | 07-10, 2021.06.27 |  | 1.583 | 1 | 240 | 379.92 | Запись в оперативном журнале от 05-35, 2021.06.27 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
июль |  | ПС 110 кВ Западная | РП | 08,10 2021.07.16 | 11,20 2021.07.16 | В | 3.166 | 1 | 6 | 18.996 | Запись в оперативном журнале от 11-20, 2021.07.16 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
|  | ПС 110 кВ Западная |  | 04,20 2021.07.23 | 09,50 2021.07.23 |  | 5.5 | 1 | 2.2 | 12.1 | Запись в оперативном журнале от 09-50, 2021.07.23 | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка | аварийно-восстановительные работы | 0
август |  | отключений нет
сентябрь |  | отключений нет
октябрь |  | отключений нет
ноябрь |  | отключений нет
декабрь |  | отключений нет
|  | недопоставлено эл.энергии,кВч |  |  |  |  | 1186.016 | 0 | 1186.016 | 1186
[6 empty] | 1 кв. | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 кв. | 1154.92 | 0 | 1154.92 | 1155
[6 empty] | 3 кв. | 31.096 | 0 | 31.096 | 31
[6 empty] | 4 кв. | 0 | 0 | 0 | 0
Вид
|  | отключения: |  | П - плановое
А - аварийное
В - внеплановое
* Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности:
0 - нет, в случае если отключение вызвано повреждением электрооборудования потребителя, или по его вине (заявке)
1 - да, в случае если отключение связано с повреждением электрооборудования сетевой организации