## Отчет
Информация об аварийных отключениях электрической энергии, произошедших на объектах ООО "Энергетическая компания "Радиан" за 2024 г.
Месяц | Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии по всем точкам поставки, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Объем недопоставленной в результате отключений электрической энергии, кВтч | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | Мероприятия по устранению причин отключения | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
январь | 1 | ИУЭС | КЛ | РУ-6 кВ Энергокорпуса яч.4 | 6 (6.3) | 11,15 2024.01.15 | 17,06 2024.01.17 | В | 53.85 | 1 | 53.85 | 40 | 2154 | Запись в оперативном журнале от 11-15, 2024.01.15 | 3.4.9.3 | 4.21 Невыявленные причины | аварийно-восстановительные работы | 0
| 2 | ИУЭС | КЛ | РП-56 яч. 14 (ЮЭС) | 6 (6.3) | 10,00 2024.01.17 | 12,00 2024.01.17 | В | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Запись в оперативном журнале от 10-00, 2024.01.17 | 3.4.10 | 4.12 Нарушение электрической изоляции | аварийно-восстановительные работы | 0
| 3 | ИУЭС | КЛ | ТП-5712 ф. 1 | 0.38 | 11,15 2024.01.23 | 19,00 2024.01.23 | В | 7.75 | 1 | 7.75 | 20 | 155 | Запись в оперативном журнале от 11-15, 2024.01.23 | 3.4.8 | 4.4 Внешнее механическое воздействие | аварийно-восстановительные работы | 0
| 4 | ИУЭС | ВЛ | ТП-2355 ф. 2 | 0.38 | 10,20 2024.01.30 | 12,55 2024.01.30 | В | 2.583 | 1 | 2.583 | 5 | 12.915 | Запись в оперативном журнале от 10-20, 2024.01.30 | 3.4.9.3 | 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | аварийно-восстановительные работы | 0
недопоставлено эл.энергии,кВч |  |  | 1 кв | 2321.915 |  |  |  |  | всего | точки прис | всего
|  |  | 2 кв | 0 |  |  |  |  | продолжительность |  | прекращений
|  |  | 3 кв | 0 |  |  |  |  | час | шт | час
|  |  | 4 кв | 0 |  |  |  |  | 66.183 | 4 | 66.183 | 65 | 2321.915
|  |  | год | 2321.915
Вид
отключения: |  | П - плановое
А - аварийное
В - внеплановое
* Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности:
0 - нет, в случае если отключение вызвано повреждением электрооборудования потребителя, или по его вине (заявке)
1 - да, в случае если отключение связано с повреждением электрооборудования сетевой организации

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь